ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН).

| Наименование | Значение показателя | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Организация - Заказчик |  |  |
| Дата заполнения |  |  |
| Географический район расположения СИКН |  |  |
| Технологическое место расположения СИКН |  |  |
| Наименование принимающей/сдающей организации |  |  |
| Контактное лицо для взаимодействия |  |  |
| Срок сдачи СИКН в эксплуатацию |  |  |
| Рабочая среда |  |  |
| Характер СИКН | ( Оперативный учет ( Коммерческий учет |  |
| Назначение СИКН | ( Сдача ( Прием |  |

| № | Наименование | Един.изм. | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура окружающей среды | °C | min: | max: |
| 2 | Физико-химические показатели рабочей среды |
| 2.1 | Вязкость кинематическая | мм2/с,(сСт) | min: | max: |
| 2.2 | Плотность продукта, при температуре продукта | кг/м3, °C | min: | max: |
| 2.3 | Температура продукта | °C | min | max: |
| 2.4 | Давление насыщенных паров, не более | кПа (мм.рт.ст) |  |  |
| 2.5 | Массовая доля воды, не более | % |  |  |
| 2.6 | Концентрация хлористых солей | мг/дм3 |  |  |
| 2.7 | Массовая доля механических примесей, до | % |  |  |
| 2.8 | Содержание парафина, не более | % |  |  |
| 2.9 | Массовая доля сероводорода | млн-1 (ppm) |  |  |
| 2.10 | Массовая доля серы, не более | % |  |  |
| 2.11 | Массовая доля метил- и этил-меркаптанов в сумме | млн-1 (ppm) |  |  |
| 2.12 | Газосодержание | м3/тн |  |  |
| 2.13 | Свободный газ | есть/нет |  |  |
| 3 | Основные технические характеристики СИКН / нефтепровода |
| 3.1 | Проектный расход | м3/ч (т/ч) | min: | max: |
| 3.2 | Рабочее давление | МПа | min: | max: |
| 3.3 | Минимальное допустимое давление | МПа |  |  |
| 3.4 | Максимальное допустимое давление | МПа |  |  |
| 3.5 | Диаметр подводящего трубопровода/ нефтепровода | мм |  |  |
| 3.6 | Режим работы СИКН |  | Непрерывный | Периодический |
| 3.7 | Режим управления запорной арматурой |  | Неавтомати-зированный | Автоматизи-рованный |
| 4 | Помещение для размещения СИКН |  |  |  |
| 4.1 | имеется |  | Да | Нет |
| 4.2 | на открытой площадке |  | Да | Нет |
| 4.3 | в мобильных зданиях |  | Да | Нет |
| 4.4 | под навесом |  | Да | Нет |
| 5 | Узел регулирования давления на выходе СИКН |  | Да | Нет |
| 6 | Узел подключения передвижной ТПУ |  | Да | Нет |
| 7 | Требования к блоку качества нефти (БИК) |  |  |  |
| 7.1 | Наличие БИК в составе СИКН |  | Да | Нет |
| 7.2 | Наличие плотномера |  | Да | Нет |
| 7.3 | Наличие влагомера |  | Да | Нет |
| 7.4 | Наличие автоматического пробоотборника |  | Да | Нет |
| 8 | Наличие помещения операторной |  | Да | Нет |
| 9 | Поставка Блок-контейнера для операторной |  | Да | Нет |
| 10 | Расстояние от СИКН до операторной | метров |  |  |
| 11 | Дополнительные пожелания заказчика (состав, оборудование и т.д.) |  |

Просьба направить данный опросный лист на:

- Электронную почту:

SysIzm@elesy.ru

- факс: (3822) 601-001 (с пометкой «В отдел измерительных систем»)

- почтовый адрес:

634057, Россия, г. Томск, ул. Говорова, дом 19, корпус «б» (с пометкой «В отдел измерительных систем»)

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в Отдел измерительных систем Компании «ЭлеСи» по тел. (3822) 601-000 или по электронной почте SysIzm@elesy.ru.